OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pełnienie kompleksowego nadzoru  inwestorskiego nad realizacją projektu

„Zaprojektowanie i budowa budynku centrum opiekuńczo – mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Tłuszczu przy ul. Szerokiej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie”

Projekt współfinansowany z budżetu państwa ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na rzecz Gminy Tłuszcz, nad realizacją projektu Zaprojektowanie i budowa budynku centrum opiekuńczo – mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Tłuszczu przy ul. Szerokiej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie” współfinansowanego z budżetu Państwa ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Zamówienie obejmuje nadzór nad opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskaniem kompletu uzgodnień oraz warunków technicznych, uzyskaniem pozwolenia na budowę i wykonaniem budynku wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. Zamówienie obejmuje również nadzór nad uzyskaniem w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Inwestycję zaplanowano w Tłuszczu przy ulicy Szerokiej na działce nr 821/4 (część działki), obręb 001. Działka stanowi własność Gminy Tłuszcz

Wspólny Słownik Zamówień:

71310000-4  Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71247000-1  Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8  Nadzór nad projektem i dokumentacją

71520000-9  Usługi nadzoru budowlanego

79421100-2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

- W szczególności do zadań wykonawcy będzie należało:

- Sprawdzenie i odbiór dokumentacji projektowej od wykonawcy;

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad kompleksowym wykonaniem budynku centrum opiekuńczo – mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Tłuszczu przy ul. Szerokiej;

- zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży:

- konstrukcyjno-budowlanej,

-elektrycznej,

-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

nad dostawą , montażem i rozruchem technologicznym oraz robotami budowlanymi, zgodnie z polskim Prawem budowlanym i przepisami z nim związanymi

- reprezentowanie Zamawiającego przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzenie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawcę;

- sprawdzenie, czy urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty, sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych;

- organizowanie i prowadzenie raz na 2 tygodnie spotkań dotyczących realizacji inwestycji w siedzibie Zamawiającego;

- inspekcja budowy według potrzeb minimum 1 w tygodniu przez inspektora wiodącego,

- udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego;

- przygotowanie wzorów dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (wzór protokołu częściowego i końcowego, wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego, itp. )

- udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu;

- ocena, aprobata lub odrzucenie wniosków Wykonawcy;

- przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych;

- uzgodnienie z Wykonawcą a następnie sprawdzenie wymaganej dokumentacji powykonawczej;

- udział w pracach komisji powołanych do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanych instalacji, do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanych i przekazanych do użytkowania instalacji, oraz kontrola ich usunięcia w okresie trwania gwarancji,

- udział w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych instalacji na koniec okresu trwania gwarancji.

- W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający może powierzyć Wykonawcy także wykonywanie innych czynności, które wiązać się będą z zamówieniem.

- Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:

- Inspektor nadzoru w specjalności  konstrukcyjno- budowlanej (inspektor wiodący)

- posiadający aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej;

- posiadający min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru robót konstrukcyjno- budowlanych, którego zakres obejmował nadzór nad budową/rozbudową/przebudową minimum 2 budynków użyteczności publicznej minimalnej wartości 1 000 000,00 zł brutto, poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

- Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

- posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- posiadający min. 3-letnie doświadczenie  zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru robót w zakresie sieci sanitarnych,

3) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- min. 3- letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru robót w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych,

4) Projektant w specjalności konstrukcyjno- budowlanej

- posiadający aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń,

- min. 3- letnie doświadczenie w projektowaniu bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,

- doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w branży konstrukcyjno-budowlanej dla budowy, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy minimum 1 budynku użyteczności publicznej.

Osoby wskazane powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).

Inspektor wiodący - branża konstrukcyjno – budowlana - w ramach prowadzonego nadzoru zapewni nadzór w wymienionych branżach.

Uwaga:

W przypadku zmiany prawa należy stosować przepisy aktualne na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Tłuszczu przy ul. Szerokiej. Obszar oraz szczegółowa lokalizacja została umieszczona na mapie jako załącznik graficzny do PFU.

Działka jest działką budowlaną.

Na działce znajdują media: sieć elektroenergetyczna napowietrzna, zaś przy granicy działki usytuowana jest sieć wodociągowa oraz gazowa.