„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Racławickiej i Wodospadowej w Tłuszczu”

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

CZĘŚĆ 2:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wodospadowej w Tłuszczu – Etap I”

- na podstawie decyzji nr 1673p/2017

| l.p | Nazwa wydatku | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4 x kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | kanały sieci grawitacyjnej PVC śr. 200 mm wraz z uzbrojeniem | m | 101,50 |  |  |
| 2 | studnie rewizyjne betonowe ( w tym studnia rozprężna) śr. 1200 mm | szt | 6 |  |  |
| 3 | kanały sieci tłocznej z rur PE śr. 90 mm wraz z uzbrojeniem | m | 5,30 |  |  |
| 4 | przepompownia ścieków w zbiorniku z prefabrykowanych kręgów betonowych śr. 1200 mm, kompletnie wyposażona | szt. | 1 |  |  |
| 5 | wykonanie WLZ do przepompowni | kpl | 1 |  |  |
| 6 | odgałęzienia sieci grawitacyjnej (od kanału głównego do granic posesji) z rur PVC średnicy 160 mm | m | 5,70 |  |  |
| 7 | odwodnienie wykopów na czas robót - dla całości robót | kpl | 1 |  |  |
| 8 | roboty drogowe – odtworzenia nawierzchni - dla całości robót | kpl | 1 |  |  |
| 9 | geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz pozostałe koszty związane z prowadzeniem robót | kpl | 1 |  |  |
| Razem CZĘŚĆ 2 netto |  |